## Slide 1: Исследование околовертикальных групп мюонов высокой плотности по данным двухплоскостного детектора на дрейфовых камерах
Докладчик: Трошин Иван Юрьевич
aurumgo@gmail.com
Соавтор: к.ф.-м.н. Задеба Егор Александрович
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
36 ВККЛ 2020 г.

## Slide 2: Детектор ТРЕК и прототип детектора
264 дрейфовые камеры
Площадь одной камеры 2 м2
Площадь детектора ТРЕК 250 м2
14 дрейфовых камер
Площадь прототипа детектора 14 м2

## Slide 3: Цель
Определить основные характеристики камер, необходимые для реконструкции треков
Построить распределения оп зенитному и азимутальному углу по данным прототипа ТРЕК
Проверка методов реконструкции на данных с двухплоскостного детектора на дрейфовых камерах
Апробация методов реконструкции событий групп мюонов с высокой плотностью по данным с двухплоскостного детектора на дрейфовых камерах
Задачи

## Slide 4: Дрейфовая камера ИФВЭ
Поперечное сечение дрейфовой камеры поперечное
Горизонтальное сечение дрейфовой камеры поперечное

## Slide 5: Принцип работы дрейфовой камеры
Схематичное представление детектирование частиц
Координатная точность ~ 1 мм
Угловая точность ~ 2°
Время дрейфа электронов < 6 мкс
Скорость дрейфа – 0,045 мм/нс
Состав газовой смеси: 94% Ar+ 6% CO2
Разрешение двух треков ~ 5-6 мм
Напряжённость
поля
500 В/см

## Slide 6: Реконструкция треков, метод перебора
τ ~ 5,5 мкс
Распределение сигналов одного канала ДК по времени.
Схематичное представление реконструкции трека заряженной частицы в дрейфовой камере
y = x × tan(K) + B
Уравнение трека частицы

## Slide 7: Визуализация “идеальных” одиночных событий
Точки ионизации с право-левой неоднозначность
Все возможные треки при реконструкции
Конечная реконструкция

## Slide 8: Реконструкция треков
Распределение зарегистрированных одиночных событий по углу.
Распределение зарегистрированных одиночных событий вдоль дрейфовой камеры.

## Slide 9: Метод поиска прямолинейного участка
Принцип реконструкции события методом поиска прямолинейного участка
Визуализация события метода поиска прямолинейного участка

## Slide 10: Метод гистограммирования
Принцип реконструкции события методом гистограммирования
Визуализация события метода гистограммирования

## Slide 11: Метод гистограммирования
Отклонение для трека по четырём точкам
Отклонение для трека по трём точкам

## Slide 12: Метод гистограммирования
Зависимость числа обнаруженных параллельных треков от угла.
Схематичное представление метода гистограммирования

## Slide 13: Множественные события по двум плоскостям
Распределение событий по плотности частиц
Распределение зарегистрированных событий в верхней и нижней плоскости по числу найденных треков.

## Slide 14: Зенитный и азимутальный угол методом гистограммирования
Распределение событий по зенитному углу
Распределение событий по азимутальному углу.

## Slide 15: Зенитный и азимутальный угол одиночных треков
Распределение событий по зенитному углу
Распределение событий по азимутальному углу.

## Slide 16: Заключение
Определены основные характеристики камер, нужные для реконструкции.
Реализованы программы реконструкции методами: перебора, поиска прямолинейного участка, гистограммирования.
По данным двухплоскостного детектора построены распределения зенитного и азимутального угла по методу гистограммирования
Программы протестированы на данных с двухплоскостного детектора на дрейфовых камерах

## Slide 17: Спасибо за внимание
Докладчик: Трошин Иван Юрьевич
aurumgo@gmail.com
Руководитель: к.ф.-м.н. Задеба Егор Александрович